| Lp. | Zestawienie elementów do wykonania dla poszczególnych zadań ROBOTY BUDOWLANE | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Rewitalizacja Bazaru Miejskiego |
| 1 d.1 | Demontaż obiektów z wywozem i utylizacją | m2 | 700 |  |  |
| 2 d.1 | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni bazaru i parkingu | m2 | 2800 |  |  |
| 3 d.1 | Rozbiórka istniejących podbudów | m2 | 2800 |  |  |
| 4 d.1 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | m | 145 |  |  |
| 5 d.1 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki (gruz i złom) | m3 | 1700 |  |  |
| 6 d.1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV | m2 | 2800 |  |  |
| 7 d.1 | Warstwa odsączająca m2 2800 | m2 | 2800 |  |  |
| 8 d.1 | Podbudowa z kruszywa łamanego -bazar | m2 | 2200 |  |  |
| 9 d.1 | Podbudowa z kruszywa łamanego -parking | m2 | 600 |  |  |
| 10 d.1 | Nowa nawierzchnia z kostki betonowej - bazar | m2 | 2200 |  |  |
| 11 d.1 | Nowa nawierzchnia z kostki betonowej - parking | m2 | 600 |  |  |
| 12 d.1 | Schody terenowe | Szt. | 1 |  |  |
| 13 d.1 | Murek oporowy | m | 16 |  |  |
| 14 d.1 | Ogrodzenie terenu bazaru z wjazdem dla samochodów dostawczych | m | 240 |  |  |
| 15 d.1 | Budowa drewnianych boksów handlowych zadaszonych (pokrycie - blacha ocynkowana na rąbek stojący) powierzchnia ok. 18 m2 | szt | 40 |  |  |
| 16 d.1 | Remont budynku przy ul. Ludnej 80. - 80 m2. -wydzielenie 1 pomieszczenia dla obsługi bazaru, nowe tynki na zewnątrz i wewnątrz budynku | Kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział Rewitalizacja Bazaru Miejskiego |
| 2 Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski |
| 17 d.2 | Likwidacja skweru zielonego | m2 | 2300 |  |  |
| 18 d.2 | Wywóz materiału z rozbiórki likwidowanego skweru | m3 | 640 |  |  |
| 19 d.2 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 705 |  |  |
| 20 d.2 | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni na działce 901 | m2 | 3255 |  |  |
| 21 d.2 | Rozbiórka istniejących podbudów | m2 | 3960 |  |  |
| 22 d.2 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki (gruz i złom) | m3 | 780 |  |  |
| 23 d.2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy d.2 konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.l-IV | m2 | 5340 |  |  |
| 24 d.2 | Warstwa odsączająca | m2 | 5340 |  |  |
| 25 d.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego -ciąg pieszo jezdny na działce 901 i pod nawierzchnie placu z kostki granitowej | rri2 | 4635 |  |  |
| 26 d.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego -pod nawierzchnię asfaltową. | m2 | 705 |  |  |
| 27 d.2 | Krawężniki obramowania, obrzeża | m | 5000 |  |  |
| 28 d.2 | Pakiet warstw nawierzchni bitumicznej (wiążąca+ ścieralna) | m2 | 705 |  |  |
| 29 d.2 | Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej naturalnej – działka 901 | m2 | 3255 |  |  |
| 30 d.2 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | m2 | 1380 |  |  |
| 31 d.2 | Ławki stylizowane | Kpl. | 12 |  |  |
| 32 d.2 | Kosze na śmieci | Kpl. | 12 |  |  |
| 33 d.2 | Urządzenie zieleni – kosze zielone skrzynie np. ozdobne krzewy, drzewka | Kpl. | 18 |  |  |
| 34 d.2 | Tablica informacyjna z planem miasta 1,5*2 m | Kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski |
| 3 Rewitalizacja Parku Miejskiego |
| 35 d.3 | Roboty rozbiórkowe z wywozem materiału | m3 | 250 |  |  |
| 36 d.3 | Wymiana przęseł ogrodzenia Parku Miejskiego: naprawa cokołu | m | 425 |  |  |
| 37 d.3 | Remont wejść do parku szer 2,5 m 7 stponi z płyt lastrykowych i spocznik.szer 2,7 m 5 stopni z płyt lastrykowych i spocznik | Kpl. | 2 |  |  |
| 38 d.3 | Ławki stylizowane | Kpl. | 20 |  |  |
| 39 d.3 | Kosze na śmieci | Kpl. | 20 |  |  |
| 40 d.3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV | m2 | 48 |  |  |
| 41 d.3 | Warstwa odsączająca | m2 | 48 |  |  |
| 42 d.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego | m2 | 48 |  |  |
| 43 d.3 | Obramowania, obrzeża | m | 120 |  |  |
| 44 d.3 | Nawierzchnie z kostki betonowej – wokół pomnika B. Prusa, dojścia do tablic pam, koło dębu Sobieskiego | m2 | 48 |  |  |
| 45 d 3 | Tablica informacyjna z planem miasta 3*2,3 m | Kpl. | 1 |  |  |
| 46 d 3 | Urządzenie zieleni parkowej – na podstawie załączonej dokumentacji projektowej – załącznik nr 13 | Kpl. | 1 |  |  |
| 47 d.3 | Uzupełnienie placu zabaw 2 szt huśtawki podwójne, 1 szt karuzela krzyżowa - | Kpl. | 1 |  |  |
| 48 d.3 | ReRemont szaletu (65 m2): odgrzybienie ścian, izolacje p. wilg d.3 pionowe i poziome, wymiana 2 szt umywalek, 5 szt sedesów, 3 szt pisuarów, 2 szt baterii um., 2 szt spłuczek, wymiana części tynków, nowa posadzka, okładziny z glazury na ścianach, ocieplenie stropodachu i nadanie mu właściwego spadku, pokrycie papa termozgrzewalną, remont zejść do szaletu, remont schodów, montaż furtek metalowych na zejściach, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2 szt, wewnętrznej 6 szt, do kabin 5 szt | Kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział Rewitalizacja Parku Miejskiego |  |
| 4 Zagospodarowanie placu przy HDK |
| 49 d.4 | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni | m2 | 1940 |  |  |
| 50 d.4 | Rozbiórka istniejących podbudów | m2 | 1940 |  |  |
| 51 d.4 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki | m3 | 900 |  |  |
| 52 d.4 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr kat.l-IV | m2 | 1940 |  |  |
| 53 d.4 | Warstwa odsączająca | m2 | 1940 |  |  |
| 54 d 4 | Podbudowa z kruszywa łamanego | m2 | 1940 |  |  |
| 55 d.4 | Krawężniki obramowania, obrzeża | m | 400 |  |  |
| 56 d.4 | Nawierzchnia z kostki brukowej szlachetnej bezfazowej - melanż w kolorze grafitowo- beżowym grub. 8 cm. typem, kolorystyką, parametrami odpowiadającą typowi APPIA ANTICA kolor – wulkaniczny szary. – 1 940 m2. Wykończenie krawężnikami betonowymi 15x 30 na ławie betonowej B-10 na posypce cementowo-piaskowej. | m2 | 1940 |  |  |
| 57 d.4 | Remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia | m | 162 |  |  |
| 58 d.4 | Remont boksów garażowych budynek 6,5*8,5 m z dwoma boksami | Kpl. | 1 |  |  |
| 59 d.4 | Przebudowa wejść do piwnic | Kpl. | 1 |  |  |
| 60 d.4 | Wykonanie zadaszeń do piwnic | Kpl. | 4 |  |  |
| 61 d.4 | Likwidacja barier architektonicznych d.4 | Kpl. | 1 |  |  |
| 62 d.4 | Urządzenie zieleni – kwietniki kolumnowe 2 szt nasadzenia pelargonie bluszczolistne, petunie | Kpl. | 1 |  |  |
| 63 d.4 | Ławki stylizowane | Kpl. | 2 |  |  |
| 64 d.4 | Kosze na śmieci | Kpl. | 2 |  |  |
| Razem dział Zagospodarowanie placu przy HDK |  |
| 5 Parkingi i drogi gminne |
| 65 d.5 | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni | m2 | 1500 |  |  |
| 66 d.5 | Rozbiórka istniejących podbudów | m2 | 1500 |  |  |
| 67 d.5 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | m | 215 |  |  |
| 68 d.5 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki (gruz i złom) | m3 | 700 |  |  |
| 69 d.5 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.l-IV | m2 | 1500 |  |  |
| 70 d.5 | Warstwa odsączająca | m2 | 1500 |  |  |
| 71 d.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego | m2 | 1500 |  |  |
| 72 d 5 | Nowa nawierzchnia z kostki betonowej | m2 | 1500 |  |  |
| 73 d 5 | Ogrodzenie terenu bazaru z wjazdem dla samochodów dostawczych | m | 215 |  |  |
| Razem dział Parkingi i drogi gminne |  |
| 6 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9: dł: 15 m, szer: 14,4 m, pow zabudowy 219 m2, pow. użytkowa 209,2 m2, Kubatura 1580 m2 |
| 74 d.6 | Roboty rozbiórkowe | m3 | 60 |  |  |
| 75 d.6 | Wywiezienie materiałów z rozbiórki (gruz i złom) | m3 | 60 |  |  |
| 76 d.6 | Podbicie fundamentów | m3 | 20 |  |  |
| 77 d. 6 | Przemurowanie spękań ścian | Kpl. | 1 |  |  |
| 78 d.6 | Izolacje p. wilgociowe i p. wodne | Kpl. | 1 |  |  |
| 79 d.6 | Wykonanie nowych tynków | Kpl. | 1 |  |  |
| 80 d.6 | Wykonanie nowych posadzek | Kpl. | 1 |  |  |
| 81 d.6 | Wykonanie drewnianych schodów na poddasze | Kpl. | 1 |  |  |
| 82 d.6 | Odbudowa balkonów | szt | 2 |  |  |
| 83 d.6 | Docieplenie stropu | m2 | 219 |  |  |
| 84 d.6 | Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu – blacha ocynkowana na rąbek stojący | Kpl. | 1 |  |  |
| 85 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 107/157 | Kpl. | 5 |  |  |
| 86 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 127/157 | Kpl. | 2 |  |  |
| 87 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 60/60 | Kpl. | 2 |  |  |
| 88 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 90/60 | Kpl. | 1 |  |  |
| 89 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 114/167 | Kpl. | 2 |  |  |
| 90 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 97/138 | Kpl. | 4 |  |  |
| 91 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 140/120 | Kpl. | 1 |  |  |
| 92 d.6 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej: 30/55 | Kpl. | 4 |  |  |
| 93 d.6 | Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej: 130/225 | Kpl. | 1 |  |  |
| 94 d.6 | Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej: 150/210 | Kpl. | 1 |  |  |

| 95 d.6 | Elewacja budynku | Kpl. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 d.6 | Opaska wokół budynku z kostki granitowej | m2 | 45 |  |  |
| 97 d.6 | Dojścia i dojazdy z kostki granitowej | m2 | 85.4 |  |  |
| 98 d.6 | Krawężniki obramowania, obrzeża | m | 180 |  |  |
| 99 d.6 | Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, urządzenie zieleni, obniżenie terenu | Kpl. | 1 |  |  |
| 100 d.6 | Przebudowa komórek o pow łącznie 45,5 m2: wymiana więź- by dachowej, pokrycia (blacha ocynkowana na rąbek stojący) dachu, remont ścian – tynki wymiana 2 szt drzwi | Kpl. | 2 |  |  |
| 101 d.6 | Likwidacja ustępu | Kpl. | 1 |  |  |
| 102 d.6 | Wjazd na posesję – brama stylizowana żeliwna szer 2,6 m | Kpl. | 1 |  |  |
| 103 d.6 | Ogrodzenie – furtka żeliwna szer 1 m, cokół i słupki murowas ceglane co 1,7 m, przęsła żeliwne dł 100 m | Kpl. | 1 |  |  |
| 104 d.6 | Tablica informacyjna o historii obiektu | Kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9: dł. 15 m, szer. 14,4 m, pow. zabudowy 219 m2, pow. użytkowa 209,2 m2, Kubatura 1580 m2 |  |

| Lp. | Zestawienie elementów do wykonania dla poszczególnych zadań ROBOTY SANITARNE | Wartość netto w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rewitalizacja parku miejskiego – studnie chłonne |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |
| 1.2 | Montaż studni chłonnych z warstwą filtracyjną |  |
| 2 | Remont szaletu miejskiego |  |
| 2.1 | Roboty demontażowe instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej |  |
| 2.2 | Wykonanie instalacji wodociągowej |  |
| 2.3 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej |  |
| 2.4 | Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej |  |
| 3 | Rewitalizacja bazaru miejskiego |  |
| 3.1 | Roboty ziemne |  |
| 3.2 | Roboty montażowe – odwodnienie liniowe |  |
| 3.3 | Roboty montażowe – rurociągi |  |
| 3.3 | Roboty montażowe – studnie betonowe |  |
| 3.4 | Wykonanie przewiertu |  |
| 4 | Remont budynku przy ul. Ludnej |  |
| 4.1 | Roboty demontażowe instalacji wodociągowej, kanalizacji |  |
| 4.2 | Wykonanie instalacji wodociągowej |  |
| 4.3 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej |  |
| 4.4 | Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej |  |
| 5 | Przebudowa ul. Rynek na Deptak miejski |  |
| 5.1 | Odwodnienie |  |
| 5.1.1 | Roboty ziemne |  |
| 5.1.2 | Roboty montażowe – odwodnienie liniowe |  |
| 5.1.3 | Roboty montażowe – rurociągi |  |
| 5.1.4 | Roboty montażowe – studnie betonowe |  |
| 5.1.5 | Wykonanie przewiertu |  |
| 5.2 | Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej |  |
| 5.2.1 | Roboty ziemne |  |
| 5.2.2 | Roboty montażowe – sieć wodociągowa |  |
| 5.2.3 | Roboty montażowe - sieć kanalizacyjna |  |
| 5.2.4 | Roboty montażowe - sieć kanalizacyjna |  |
| 5.2.5 | Roboty montażowe – studnie betonowe |  |
| 6 | Remont budynku przy ul. Staszica 9 |  |
| 6.1 | Roboty ziemne |  |
| 6.2 | Roboty montażowe -instalacja wodociągowa |  |
| 6.3 | Roboty montażowe - instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| 6.4 | Roboty montażowe – przyłącze ciepłownicze, instalacja ciepłownicza |  |
| Suma |  |

| Lp. | Zestawienie elementów do wykonania dla poszczególnych zadań ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bazar Miejski |  |
| 1.1 | Demontaż – oświetlenie zewnętrzne |  |
| 1.2 | Kopanie/Zasypywanie rowów kablowych |  |
| 1.3 | Układanie rur osłonowych |  |
| 1.4 | Wciąganie przewodów do rur osłonowych |  |
| 1.5 | Montaż słupów oświetleniowych |  |
| 1.6 | Monitoring wizyjny |  |
| 1.7 | Demontaż – instalacje wewnętrzne |  |
| 1.8 | Układanie przewodów WLZ |  |
| 1.9 | Montaż przewodów kabelkowych |  |
| 2.0 | Montaż opraw osietleniowych, osprzętu elektrycznego |  |
| 2.1 | Pomiary |  |
| Razem: |  |
| 2. | Szalet Miejski |  |
| 2.1 | Demontaż |  |
| 2.2 | Układanie przewodów WLZ |  |
| 2.3 | Montaż przewodów kabelkowych |  |
| 2.4 | Montaż przewodów osietleniowych, osprzętu elektrycznego |  |
| 2.5 | Suszarki do rak |  |
| 2.6 | Pomiary |  |
| Razem: |  |
| 3. | Deptak Miejski – oświetlenie zewnętrzne |  |
| 3.1 | Demontaż |  |
| 3.2 | Kopanie/Zasypywanie rowów kablowych |  |
| 3.3 | Układanie rur osłonowych |  |
| 3.4 | Wciąganie przewodów do rur osłonowych |  |
| 3.5 | Montaż słupów oświetleniowych |  |
| 3.6 | Monitoring wizyjny |  |
| Razem: |  |
| 4. | Plac HDK |  |
| 4.1 | Kopanie/Zasypywanie rowów kablowych |  |
| 4.2 | Układanie rur osłonowych |  |
| 4.3 | Wciąganie przewodów do rur osłonowych |  |
| 4. | Montaż słupów oświetleniowych |  |
| Razem: |  |
| 5. | Parkingi |  |
| 5.1 | Kopanie/Zasypywanie rowów kablowych |  |
| 5.2 | Układanie rur osłonowych |  |
| 5.3 | Wciąganie przewodów do rur osłonowych |  |
| 5.4 | Montaż słupów oświetleniowych |  |
| Razem: |  |
| 6. | Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 |  |
| 6.1 | Wykonanie instalacji elektrycznej |  |
| Razem: |  |
| Łącznie roboty elektroenergetyczne : |  |